## 809-810
|  |  | 表码：NKCS-ZY-SC-18-2024 | [5 empty] | 表码：NKCS-ZY-SC-18-2024
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 水质分析报告 第1页 共2页 | [5 empty] | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 水质分析报告 第2页 共2页
工程名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 宁波院区 |  |  | 报告编号 | 2025(水)-W165 | 工程名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 宁波院区 |  |  | 报告编号 | 2025(水)-W165
委托单位 | 浙江南联土木工程科技有限公司 |  |  | 委托日期 | 2025-06-25 | 委托单位 | 浙江南联土木工程科技有限公司 |  |  | 委托日期 | 2025-06-25
室内水样编号 | 水250809 |  |  | 收样日期 | 2025-06-25 | 室内水样编号 | 水250810 |  |  | 收样日期 | 2025-06-25
野外水样编号 | 地表水1 |  |  | 分析日期 | 2025-06-26 | 野外水样编号 | 地表水2 |  |  | 分析日期 | 2025-06-26
取样地点 | 河水 |  |  | 报告送出日期 | 2025-06-27 | 取样地点 | 河水 |  |  | 报告送出日期 | 2025-06-27
取样深度 | 水面以下0.5米 |  |  | 试验室温度 | 25℃ | 取样深度 | 水面以下0.5米 |  |  | 试验室温度 | 25℃
水样类型 | 河水 |  |  | 试验室湿度 | 54% | 水样类型 | 河水 |  |  | 试验室湿度 | 54%
分析项目 |  |  | ρＢz± mg/L |  | C(l/ZBz±) mmol/L | 分析项目 |  |  | ρＢz± mg/L |  | C(l/ZBz±) mmol/L
阳离子 |  | 钙 Ca2+ | 90.6 |  | 4.52 | 阳离子 |  | 钙 Ca2+ | 88.2 |  | 4.4
|  | 镁 Mg2+ | 17.4 |  | 1.43 |  |  | 镁 Mg2+ | 19.9 |  | 1.64
|  | 铵根 NH4+ | 0.38 |  | 0.02 |  |  | 铵根 NH4+ | 0.42 |  | 0.02
合 计 |  |  | 108.38 |  | 5.97 | 合 计 |  |  | 108.52 |  | 6.06
阴离子 |  | 氯 Cl- | 189.7 |  | 5.35 | 阴离子 |  | 氯 Cl- | 192.2 |  | 5.42
|  | 硫酸根 S042- | 47.9 |  | 1 |  |  | 硫酸根 S042- | 51.4 |  | 1.07
|  | 重碳酸根HC03- | 342.9 |  | 5.62 |  |  | 重碳酸根HC03- | 348.4 |  | 5.71
|  | 碳酸根 C032- | 0 |  | 0 |  |  | 碳酸根 C032- | 0 |  | 0
|  | 氢氧根 OH- | 0 |  | 0 |  |  | 氢氧根 OH- | 0 |  | 0
|  | 硝酸根 NO3- | 0.23 |  | 0.0037 |  |  | 硝酸根 NO3- | 0.26 |  | 0.0041
合 计 |  |  | 580.73 |  | 11.9737 | 合 计 |  |  | 592.26 |  | 12.2041
总硬度 C(l/ZBZ±) mmol/L |  |  | 5.95 |  |  | 总硬度 C(l/ZBZ±) mmol/L |  |  | 6.04
游离二氧化碳 ｐＢz± mg/L |  |  | 11.9 |  |  | 游离二氧化碳 ｐＢz± mg/L |  |  | 12.8
侵蚀性二氧化碳ｐＢz± mg/L |  |  | 5.8 |  |  | 侵蚀性二氧化碳ｐＢz± mg/L |  |  | 6.6
溶解性固体（矿化度）ｐＢz± mg/L |  |  | 748 |  |  | 溶解性固体（矿化度）ｐＢz± mg/L |  |  | 760
pH值 |  |  | 7.3 |  |  | pH值 |  |  | 7.28
试验依据：《水质分析规程》（YS/T 5226-2016） 本报告仅对本次送检的样品负责，上述检测数据仅对本次受检样品有效。 | [5 empty] | 试验依据：《水质分析规程》（YS/T 5226-2016） 本报告仅对本次送检的样品负责，上述检测数据仅对本次受检样品有效。
试验负责： 测试人员： 审核： | [5 empty] | 试验负责： 测试人员： 审核：