## 679-680
|  |  | 表码：NKCS-ZY-SC-18-2024 | [5 empty] | 表码：NKCS-ZY-SC-18-2024
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 水质分析报告 第1页 共9页 | [5 empty] | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 水质分析报告 第2页 共9页
工程名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 宁波院区 |  |  | 报告编号 | 2025(水)-W143 | 工程名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 宁波院区 |  |  | 报告编号 | 2025(水)-W143
委托单位 | 浙江南联土木工程科技有限公司 |  |  | 委托日期 | 2025-06-07 | 委托单位 | 浙江南联土木工程科技有限公司 |  |  | 委托日期 | 2025-06-07
室内水样编号 | 水250679 |  |  | 收样日期 | 2025-06-09 | 室内水样编号 | 水250680 |  |  | 收样日期 | 2025-06-09
野外水样编号 | 河水1 |  |  | 分析日期 | 2025-06-09 | 野外水样编号 | 河水2 |  |  | 分析日期 | 2025-06-09
取样地点 | 河水 |  |  | 报告送出日期 | 2025-06-10 | 取样地点 | 河水 |  |  | 报告送出日期 | 2025-06-10
取样深度 | 水面以下0.5米 |  |  | 试验室温度 | 22℃ | 取样深度 | 水面以下0.5米 |  |  | 试验室温度 | 22℃
水样类型 | 地表水 |  |  | 试验室湿度 | 70% | 水样类型 | 地表水 |  |  | 试验室湿度 | 70%
分析项目 |  |  | ρＢz± mg/L |  | C(l/ZBz±) mmol/L | 分析项目 |  |  | ρＢz± mg/L |  | C(l/ZBz±) mmol/L
阳离子 |  | 钙 Ca2+ | 40.5 |  | 2.02 | 阳离子 |  | 钙 Ca2+ | 39.1 |  | 1.95
|  | 镁 Mg2+ | 10.1 |  | 0.83 |  |  | 镁 Mg2+ | 12.4 |  | 1.02
|  | 铵根 NH4+ | 0.24 |  | 0.01 |  |  | 铵根 NH4+ | 0.21 |  | 0.01
合 计 |  |  | 50.84 |  | 2.86 | 合 计 |  |  | 51.71 |  | 2.98
阴离子 |  | 氯 Cl- | 81.9 |  | 2.31 | 阴离子 |  | 氯 Cl- | 84.4 |  | 2.38
|  | 硫酸根 S042- | 30.8 |  | 0.64 |  |  | 硫酸根 S042- | 28.5 |  | 0.59
|  | 重碳酸根HC03- | 205.6 |  | 3.37 |  |  | 重碳酸根HC03- | 208.7 |  | 3.42
|  | 碳酸根 C032- | 0 |  | 0 |  |  | 碳酸根 C032- | 0 |  | 0
|  | 氢氧根 OH- | 0 |  | 0 |  |  | 氢氧根 OH- | 0 |  | 0
|  | 硝酸根 NO3- | 0.19 |  | 0.0031 |  |  | 硝酸根 NO3- | 0.19 |  | 0.0031
合 计 |  |  | 318.49 |  | 6.3231 | 合 计 |  |  | 321.79 |  | 6.3931
总硬度 C(l/ZBZ±) mmol/L |  |  | 2.85 |  |  | 总硬度 C(l/ZBZ±) mmol/L |  |  | 2.97
游离二氧化碳 ｐＢz± mg/L |  |  | 7.7 |  |  | 游离二氧化碳 ｐＢz± mg/L |  |  | 8.5
侵蚀性二氧化碳ｐＢz± mg/L |  |  | 2.1 |  |  | 侵蚀性二氧化碳ｐＢz± mg/L |  |  | 2.3
溶解性固体（矿化度）ｐＢz± mg/L |  |  | 405 |  |  | 溶解性固体（矿化度）ｐＢz± mg/L |  |  | 413
pH值 |  |  | 8.15 |  |  | pH值 |  |  | 8.12
试验依据：《水质分析规程》（YS/T 5226-2016） 本报告仅对本次送检的样品负责，上述检测数据仅对本次受检样品有效。 | [5 empty] | 试验依据：《水质分析规程》（YS/T 5226-2016） 本报告仅对本次送检的样品负责，上述检测数据仅对本次受检样品有效。
试验负责： 测试人员： 审核： | [5 empty] | 试验负责： 测试人员： 审核：

## 681-682
|  |  | 表码：NKCS-ZY-SC-18-2024 | [5 empty] | 表码：NKCS-ZY-SC-18-2024
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 水质分析报告 第3页 共9页 | [5 empty] | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 水质分析报告 第4页 共9页
工程名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 宁波院区 |  |  | 报告编号 | 2025(水)-W143 | 工程名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 宁波院区 |  |  | 报告编号 | 2025(水)-W143
委托单位 | 浙江南联土木工程科技有限公司 |  |  | 委托日期 | 2025-06-07 | 委托单位 | 浙江南联土木工程科技有限公司 |  |  | 委托日期 | 2025-06-07
室内水样编号 | 水250681 |  |  | 收样日期 | 2025-06-09 | 室内水样编号 | 水250682 |  |  | 收样日期 | 2025-06-09
野外水样编号 | Z1-SY01 |  |  | 分析日期 | 2025-06-09 | 野外水样编号 | Z8-SY01 |  |  | 分析日期 | 2025-06-09
取样地点 | Z1 |  |  | 报告送出日期 | 2025-06-10 | 取样地点 | Z8 |  |  | 报告送出日期 | 2025-06-10
取样深度 | 水面以下0.5米 |  |  | 试验室温度 | 22℃ | 取样深度 | 水面以下0.5米 |  |  | 试验室温度 | 22℃
水样类型 | 潜水 |  |  | 试验室湿度 | 70% | 水样类型 | 潜水 |  |  | 试验室湿度 | 70%
分析项目 |  |  | ρＢz± mg/L |  | C(l/ZBz±) mmol/L | 分析项目 |  |  | ρＢz± mg/L |  | C(l/ZBz±) mmol/L
阳离子 |  | 钙 Ca2+ | 72.5 |  | 3.62 | 阳离子 |  | 钙 Ca2+ | 71.5 |  | 3.57
|  | 镁 Mg2+ | 13.9 |  | 1.14 |  |  | 镁 Mg2+ | 13.2 |  | 1.09
|  | 铵根 NH4+ | 0.38 |  | 0.02 |  |  | 铵根 NH4+ | 0.35 |  | 0.02
合 计 |  |  | 86.78 |  | 4.78 | 合 计 |  |  | 85.05 |  | 4.68
阴离子 |  | 氯 Cl- | 180.8 |  | 5.1 | 阴离子 |  | 氯 Cl- | 177.6 |  | 5.01
|  | 硫酸根 S042- | 47.9 |  | 1 |  |  | 硫酸根 S042- | 45.6 |  | 0.95
|  | 重碳酸根HC03- | 377.1 |  | 6.18 |  |  | 重碳酸根HC03- | 371 |  | 6.08
|  | 碳酸根 C032- | 0 |  | 0 |  |  | 碳酸根 C032- | 0 |  | 0
|  | 氢氧根 OH- | 0 |  | 0 |  |  | 氢氧根 OH- | 0 |  | 0
|  | 硝酸根 NO3- | 0.26 |  | 0.0041 |  |  | 硝酸根 NO3- | 0.27 |  | 0.0043
合 计 |  |  | 606.06 |  | 12.2841 | 合 计 |  |  | 594.47 |  | 12.0443
总硬度 C(l/ZBZ±) mmol/L |  |  | 4.76 |  |  | 总硬度 C(l/ZBZ±) mmol/L |  |  | 4.66
游离二氧化碳 ｐＢz± mg/L |  |  | 13.6 |  |  | 游离二氧化碳 ｐＢz± mg/L |  |  | 12.8
侵蚀性二氧化碳ｐＢz± mg/L |  |  | 4.1 |  |  | 侵蚀性二氧化碳ｐＢz± mg/L |  |  | 3.5
溶解性固体（矿化度）ｐＢz± mg/L |  |  | 782 |  |  | 溶解性固体（矿化度）ｐＢz± mg/L |  |  | 764
pH值 |  |  | 7.7 |  |  | pH值 |  |  | 7.72
试验依据：《水质分析规程》（YS/T 5226-2016） 本报告仅对本次送检的样品负责，上述检测数据仅对本次受检样品有效。 | [5 empty] | 试验依据：《水质分析规程》（YS/T 5226-2016） 本报告仅对本次送检的样品负责，上述检测数据仅对本次受检样品有效。
试验负责： 测试人员： 审核： | [5 empty] | 试验负责： 测试人员： 审核：

## 683-684
|  |  | 表码：NKCS-ZY-SC-18-2024 | [5 empty] | 表码：NKCS-ZY-SC-18-2024
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 水质分析报告 第5页 共9页 | [5 empty] | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 水质分析报告 第6页 共9页
工程名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 宁波院区 |  |  | 报告编号 | 2025(水)-W143 | 工程名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 宁波院区 |  |  | 报告编号 | 2025(水)-W143
委托单位 | 浙江南联土木工程科技有限公司 |  |  | 委托日期 | 2025-06-07 | 委托单位 | 浙江南联土木工程科技有限公司 |  |  | 委托日期 | 2025-06-07
室内水样编号 | 水250683 |  |  | 收样日期 | 2025-06-09 | 室内水样编号 | 水250684 |  |  | 收样日期 | 2025-06-09
野外水样编号 | Z37-SY01 |  |  | 分析日期 | 2025-06-09 | 野外水样编号 | Z67-SY01 |  |  | 分析日期 | 2025-06-09
取样地点 | Z37 |  |  | 报告送出日期 | 2025-06-10 | 取样地点 | Z67 |  |  | 报告送出日期 | 2025-06-10
取样深度 | 40.0米 |  |  | 试验室温度 | 22℃ | 取样深度 | 60.0米 |  |  | 试验室温度 | 22℃
水样类型 | 承压水 |  |  | 试验室湿度 | 70% | 水样类型 | 承压水 |  |  | 试验室湿度 | 70%
分析项目 |  |  | ρＢz± mg/L |  | C(l/ZBz±) mmol/L | 分析项目 |  |  | ρＢz± mg/L |  | C(l/ZBz±) mmol/L
阳离子 |  | 钙 Ca2+ | 162.1 |  | 8.09 | 阳离子 |  | 钙 Ca2+ | 154.5 |  | 7.71
|  | 镁 Mg2+ | 260.3 |  | 21.42 |  |  | 镁 Mg2+ | 279.3 |  | 22.99
|  | 铵根 NH4+ | 1.82 |  | 0.1 |  |  | 铵根 NH4+ | 1.92 |  | 0.11
合 计 |  |  | 424.22 |  | 29.61 | 合 计 |  |  | 435.72 |  | 30.81
阴离子 |  | 氯 Cl- | 5384.6 |  | 151.88 | 阴离子 |  | 氯 Cl- | 5643.1 |  | 159.17
|  | 硫酸根 S042- | 61.6 |  | 1.28 |  |  | 硫酸根 S042- | 50.1 |  | 1.04
|  | 重碳酸根HC03- | 548.6 |  | 8.99 |  |  | 重碳酸根HC03- | 565.7 |  | 9.27
|  | 碳酸根 C032- | 0 |  | 0 |  |  | 碳酸根 C032- | 0 |  | 0
|  | 氢氧根 OH- | 0 |  | 0 |  |  | 氢氧根 OH- | 0 |  | 0
|  | 硝酸根 NO3- | 0.32 |  | 0.0052 |  |  | 硝酸根 NO3- | 0.36 |  | 0.0058
合 计 |  |  | 5995.12 |  | 162.1552 | 合 计 |  |  | 6259.26 |  | 169.4858
总硬度 C(l/ZBZ±) mmol/L |  |  | 29.51 |  |  | 总硬度 C(l/ZBZ±) mmol/L |  |  | 30.7
游离二氧化碳 ｐＢz± mg/L |  |  | 21.3 |  |  | 游离二氧化碳 ｐＢz± mg/L |  |  | 23.4
侵蚀性二氧化碳ｐＢz± mg/L |  |  | 6.6 |  |  | 侵蚀性二氧化碳ｐＢz± mg/L |  |  | 6.2
溶解性固体（矿化度）ｐＢz± mg/L |  |  | 9558 |  |  | 溶解性固体（矿化度）ｐＢz± mg/L |  |  | 9885
pH值 |  |  | 7.56 |  |  | pH值 |  |  | 7.53
试验依据：《水质分析规程》（YS/T 5226-2016） 本报告仅对本次送检的样品负责，上述检测数据仅对本次受检样品有效。 | [5 empty] | 试验依据：《水质分析规程》（YS/T 5226-2016） 本报告仅对本次送检的样品负责，上述检测数据仅对本次受检样品有效。
试验负责： 测试人员： 审核： | [5 empty] | 试验负责： 测试人员： 审核：

## 685-686
|  |  | 表码：NKCS-ZY-SC-18-2024 | [5 empty] | 表码：NKCS-ZY-SC-18-2024
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 水质分析报告 第7页 共9页 | [5 empty] | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 水质分析报告 第8页 共9页
工程名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 宁波院区 |  |  | 报告编号 | 2025(水)-W143 | 工程名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 宁波院区 |  |  | 报告编号 | 2025(水)-W143
委托单位 | 浙江南联土木工程科技有限公司 |  |  | 委托日期 | 2025-06-07 | 委托单位 | 浙江南联土木工程科技有限公司 |  |  | 委托日期 | 2025-06-07
室内水样编号 | 水250685 |  |  | 收样日期 | 2025-06-09 | 室内水样编号 | 水250686 |  |  | 收样日期 | 2025-06-09
野外水样编号 | Z82-SY01 |  |  | 分析日期 | 2025-06-09 | 野外水样编号 | Z101-SY01 |  |  | 分析日期 | 2025-06-09
取样地点 | Z82 |  |  | 报告送出日期 | 2025-06-10 | 取样地点 | Z101 |  |  | 报告送出日期 | 2025-06-10
取样深度 | 65.0米 |  |  | 试验室温度 | 22℃ | 取样深度 | 50.0米 |  |  | 试验室温度 | 22℃
水样类型 | 承压水 |  |  | 试验室湿度 | 70% | 水样类型 | 承压水 |  |  | 试验室湿度 | 70%
分析项目 |  |  | ρＢz± mg/L |  | C(l/ZBz±) mmol/L | 分析项目 |  |  | ρＢz± mg/L |  | C(l/ZBz±) mmol/L
阳离子 |  | 钙 Ca2+ | 181.2 |  | 9.04 | 阳离子 |  | 钙 Ca2+ | 190.8 |  | 9.52
|  | 镁 Mg2+ | 306.5 |  | 25.23 |  |  | 镁 Mg2+ | 274.7 |  | 22.61
|  | 铵根 NH4+ | 2.41 |  | 0.13 |  |  | 铵根 NH4+ | 2.03 |  | 0.11
合 计 |  |  | 490.11 |  | 34.4 | 合 计 |  |  | 467.53 |  | 32.24
阴离子 |  | 氯 Cl- | 6289 |  | 177.39 | 阴离子 |  | 氯 Cl- | 5815.4 |  | 164.03
|  | 硫酸根 S042- | 73 |  | 1.52 |  |  | 硫酸根 S042- | 53.6 |  | 1.12
|  | 重碳酸根HC03- | 513.8 |  | 8.42 |  |  | 重碳酸根HC03- | 554.1 |  | 9.08
|  | 碳酸根 C032- | 0 |  | 0 |  |  | 碳酸根 C032- | 0 |  | 0
|  | 氢氧根 OH- | 0 |  | 0 |  |  | 氢氧根 OH- | 0 |  | 0
|  | 硝酸根 NO3- | 0.38 |  | 0.0062 |  |  | 硝酸根 NO3- | 0.29 |  | 0.0047
合 计 |  |  | 6876.18 |  | 187.3362 | 合 计 |  |  | 6423.39 |  | 174.2347
总硬度 C(l/ZBZ±) mmol/L |  |  | 34.27 |  |  | 总硬度 C(l/ZBZ±) mmol/L |  |  | 32.13
游离二氧化碳 ｐＢz± mg/L |  |  | 19.6 |  |  | 游离二氧化碳 ｐＢz± mg/L |  |  | 21.3
侵蚀性二氧化碳ｐＢz± mg/L |  |  | 4.1 |  |  | 侵蚀性二氧化碳ｐＢz± mg/L |  |  | 5.8
溶解性固体（矿化度）ｐＢz± mg/L |  |  | 10982 |  |  | 溶解性固体（矿化度）ｐＢz± mg/L |  |  | 10183
pH值 |  |  | 7.6 |  |  | pH值 |  |  | 7.67
试验依据：《水质分析规程》（YS/T 5226-2016） 本报告仅对本次送检的样品负责，上述检测数据仅对本次受检样品有效。 | [5 empty] | 试验依据：《水质分析规程》（YS/T 5226-2016） 本报告仅对本次送检的样品负责，上述检测数据仅对本次受检样品有效。
试验负责： 测试人员： 审核： | [5 empty] | 试验负责： 测试人员： 审核：

## 687
表码：NKCS-ZY-SC-18-2024
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 水质分析报告 第9页 共9页
工程名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 宁波院区 |  |  | 报告编号 | 2025(水)-W143
委托单位 | 浙江南联土木工程科技有限公司 |  |  | 委托日期 | 2025-06-07
室内水样编号 | 水250687 |  |  | 收样日期 | 2025-06-09
野外水样编号 | Z107-SY01 |  |  | 分析日期 | 2025-06-09
取样地点 | Z107 |  |  | 报告送出日期 | 2025-06-10
取样深度 | 67.0米 |  |  | 试验室温度 | 22℃
水样类型 | 承压水 |  |  | 试验室湿度 | 70%
分析项目 |  |  | ρＢz± mg/L |  | C(l/ZBz±) mmol/L
阳离子 |  | 钙 Ca2+ | 176.6 |  | 8.81
|  | 镁 Mg2+ | 271.8 |  | 22.37
|  | 铵根 NH4+ | 2.13 |  | 0.12
合 计 |  |  | 450.53 |  | 31.3
阴离子 |  | 氯 Cl- | 5879.9 |  | 165.85
|  | 硫酸根 S042- | 47.9 |  | 1
|  | 重碳酸根HC03- | 548.6 |  | 8.99
|  | 碳酸根 C032- | 0 |  | 0
|  | 氢氧根 OH- | 0 |  | 0
|  | 硝酸根 NO3- | 0.26 |  | 0.0041
合 计 |  |  | 6476.66 |  | 175.8441
总硬度 C(l/ZBZ±) mmol/L |  |  | 31.18
游离二氧化碳 ｐＢz± mg/L |  |  | 20
侵蚀性二氧化碳ｐＢz± mg/L |  |  | 5.1
溶解性固体（矿化度）ｐＢz± mg/L |  |  | 10296
pH值 |  |  | 7.63
试验依据：《水质分析规程》（YS/T 5226-2016） 本报告仅对本次送检的样品负责，上述检测数据仅对本次受检样品有效。
试验负责： 测试人员： 审核：