饱和砂土、粉土液化判别成果表

工程编号： NLKC2025-0工7程6 名称：

浙江大学医学院附属邵逸夫医院宁波院区

共1页 第1页

| 钻孔 编号 | 地层 编号 | 试 验 深 度 | 地 下 水 位 | 粘 粒 含 量 | 计 算 临界值 | 标 贯 实测值 | 液 化判 定 | 液 化 指 数 计 算 |  | 液 化 等 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I lei | I le |  |
|  |  | ds(m) | dw(m) | Rho(%) | Ncr(击) | N(击) |  |  |  |  |
| B66 | 2-2 | 5.30 |  | 9.2 | 4.94 | 8 | 不液化 |  | 0.00 | 不液化 |
|  | 2-2 | 7.30 |  | 9.6 | 5.55 | 8 | 不液化 |  |  |  |
|  | 2-2 | 9.30 |  | 8.0 | 6.71 | 9 | 不液化 |  |  |  |
|  | 2-2 | 11.30 |  | 9.3 | 6.72 | 10 | 不液化 |  |  |  |
|  | 2-2 | 13.30 |  | 7.6 | 7.91 | 9 | 不液化 |  |  |  |
|  | 2-2 | 15.30 |  | 8.4 | 7.93 | 10 | 不液化 |  |  |  |
|  | 2-2 | 17.30 |  | 8.4 | 8.28 | 12 | 不液化 |  |  |  |
| Z43 | 2-2 | 6.30 | 0.30 | 10.8 | 4.82 | 12 | 不液化 |  | 0.00 | 不液化 |
|  | 2-2 | 7.30 | 0.30 | 9.0 | 5.63 | 11 | 不液化 |  |  |  |
|  | 2-2 | 9.30 | 0.30 | 9.0 | 6.23 | 14 | 不液化 |  |  |  |
|  | 2-2 | 10.30 | 0.30 | 7.6 | 7.07 | 14 | 不液化 |  |  |  |
|  | 2-2 | 12.30 | 0.30 | 7.3 | 7.73 | 14 | 不液化 |  |  |  |
|  | 2-2 | 13.30 | 0.30 | 9.3 | 7.06 | 15 | 不液化 |  |  |  |
|  | 2-2 | 16.30 | 0.30 | 11.9 | 6.73 | 15 | 不液化 |  |  |  |
|  | 2-2 | 18.30 | 0.30 | 8.1 | 8.50 | 15 | 不液化 |  |  |  |
| Z89 | 2-2 | 5.30 | 0.60 | 6.0 | 5.87 | 7 | 不液化 |  | 0.00 | 不液化 |
|  | 2-2 | 7.30 | 0.60 | 6.6 | 6.46 | 8 | 不液化 |  |  |  |
|  | 2-2 | 9.30 | 0.60 | 7.0 | 6.96 | 9 | 不液化 |  |  |  |
|  | 2-2 | 11.30 | 0.60 | 7.1 | 7.48 | 9 | 不液化 |  |  |  |
|  | 2-2 | 13.30 | 0.60 | 8.0 | 7.51 | 8 | 不液化 |  |  |  |
|  | 2-2 | 15.30 | 0.60 | 7.0 | 8.46 | 10 | 不液化 |  |  |  |
|  | 2-2 | 17.30 | 0.60 | 10.0 | 7.41 | 8 | 不液化 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场地液化等级： 不液化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

浙江南联土木工程科技有限公司	工程负责人	校对